

LLiissttaaddoo ddee IInncciiddeenncciiaass

|  |
| --- |
| **Se han ocultado las incidencias anteriores al jueves, 07 de enero de 2021. Puede establecer la fecha *aquí***Filtro: \_Personalizado\_ Ordenación: Últimas primero Mostrar: SimpleFiltro aplicado**Fecha Alta** lunes, 01 de enero de 2024 - martes, 31 de diciembre de 2024**Estados** RecibidaEn Proceso Solucionada No procede Eliminada Aplazada Revisada Asignada Pendiente**Origen** App |
| **Opciones** | **Código** | **Fecha** | **Tipología** | **Observaciones** | **Fecha Mod.** | **Estado** | **Prioridad** |
| Modificar Estado Imprimir | **3892215** | 30/12/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño mujeres jameos "urgente" anegado de agua | 09/01/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3886905** | 26/12/2024 | INTERNAS - Herrero | Tapa oxidada y sin candado, cambiar urgente | 07/04/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3884500** | 23/12/2024 | INTERNAS - Electricista | Luz oficina Protección civil | 15/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3880752** | 20/12/2024 | INTERNAS - Albañíles | Toda la techumbre con humedades. Techo de plástico en estado lamentable. Cambiarlo oor nuevo | 20/10/2023 | Pendiente | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3880749** | 20/12/2024 | INTERNAS - Electricista | Cambiar plafón q está roto en baño señoras | 15/01/2025 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3879144** | 19/12/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Lunes 23 recoger material de decoracion de comercio, llamar a Vicky | 27/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3878908** | 19/12/2024 | INTERNAS - Limpieza | Bancos exterior de csc conil estan llenos de suciedad | 25/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3878906** | 19/12/2024 | INTERNAS - Albañíles | Arreglo de paredes y pintura salón principal |  | Recibida | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3878259** | 19/12/2024 | INTERNAS - Operarios | Relleno con tierra o picón de esas jardineras en ceip de Puerto del Carmen. No se ha terminado el trabajo | 26/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3871426** | 16/12/2024 | INTERNAS - Operarios | Con motivo de las lluvia de ayer se cayó el rotulo situado en la puerta del área del sótano. Solitamos la colocacion del mismo. La pieza esta en el area de turismo | 16/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3870183** | 15/12/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Goteras en la caja escénica del teatro municipal | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3866815** | 12/12/2024 | INTERNAS - Operarios | Arreglar cierre de puerta del local municipal que se encuentra en el Biosfera Plaza actualmente la cadena est rota y hay un cuchara que no sabemos muy bien para que la pusieron. Gracias | 16/12/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3864115** | 11/12/2024 | INTERNAS - Albañíles | El lunes día 16 a partir de 8h se necesita alguien de vías y obras para cerrar agujeros del panelado de pared, lijarlos y darle pequeños retoques de pintura. Sl fia siguiente se monta otra exposición. Gracias Pepa | 04/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3852371** | 04/12/2024 | INTERNAS - Electricista | En el Rest. Escuela. Se necedita anular este enchufe. Dado normativa no permite enchufe por encima linea de fuego. Urge. | 17/12/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3851281** | 03/12/2024 | INTERNAS - Eventos Deportivos | Varias trilladuras arreglar!!! | 10/12/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3849892** | 03/12/2024 | INTERNAS - Herrero | Necesitamos tres vainas con fondo cerrado de metal o simil para que se impermeabilizar los agujeros de los fechillos que hicieron en la cubierta, suelo de la caseta de gas del restaurante escuela. Graciaa | 04/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3848872** | 02/12/2024 | INTERNAS - Limpieza | Retirar escombros al lado contenedores basura | 09/04/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3848835** | 02/12/2024 | INTERNAS - Limpieza | Todavía allí desde mayo de 2023 | 20/02/2025 | Pendiente | Media |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3848823** | 02/12/2024 | INTERNAS - Limpieza | Desde mayo de 2023 y se informó varias veces. Ahora aún peor, ya que hay una descarga adicional de materiales de desecho eléctricos justo en el barranco. Todo sigue ahí a pesar de la patrulla de la policía local. | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3848817** | 02/12/2024 | INTERNAS - Limpieza | Since May 2023 and multiple times reported. Now even worse, as there is an additional discharge of electrical waste materials right down the ravine. Everything is still there despite the local police patrolling by. | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3847682** | 02/12/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño cerrado desde el Viernes por perdida de agua cisterna. Urgente | 02/12/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3837428** | 26/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Buenos días, por tercera vez consecutiva vuelven a tirar basura en el terreno allado de mi casa. Muchas gracias | 24/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3835158** | 25/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Llano aparcamiento calle Reina Sofía frente al colegio sucio | 24/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3834467** | 25/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Sisterna baño mujeres albergue de Tegoyo | 26/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3834460** | 25/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Sister baño mujeres albergue de Tegoyo | 26/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3831475** | 23/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Este es el camino de tierra que lleva a la grieta desde la iglesia de la Candelaria de Tías, más adelante hay otro vertedero, hace ya varias semanas que os informé de esta ruina, sigo esperando que se limpie este lugar, muchas gracias | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3827580** | 21/11/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar puerta acceso a biblioteca PTO Carmen | 25/11/2024 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3827339** | 21/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Zona artesania no para de salir agua | 25/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3826558** | 20/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Exteriores del antiguo colegio de asomada. Enseres de la comparsa Guaracheros colocados en exteriores. Nevera, sillones, cajas de retos de ropajes Retirar cuanto antes por orden del señor alcalde | 05/12/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3823855** | 19/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Retirar arena acumulada en pista de skate. | 20/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3820738** | 18/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Buen día, Dos meses después de mi informe todavía hay material de renovación abandonado en este lugar y aún más adelante pero no ha sido fotografiado, espero que puedan intervenir lo antes posible. Gracias Saludos | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3820562** | 18/11/2024 | INTERNAS - Pintura | Necesitamos una impermeabilizacion correcta (parte 37688389) No se hizo bien. Hay goteras, visto la supuesta impermeabizacion realizada, y pocas son. Por favor, algun profesional que impermeabilice correctamente principalmente la zona de canalizacion extraccion nueva, que se hicieron tres huecos para pasar los conductos y tambien taladros en la azotea. Impermeabilizar, cubierta y parte conductos que lo atraviesa. Gracias | 18/11/2024 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3820008** | 18/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Basura que lleva en ese lugar desde hace mes y medio. De vergüenza. | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3818427** | 17/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Basura desperdigada | 18/11/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3811601** | 13/11/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar muros de la plaza de la iglesia que tienen grafitis. | 05/12/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3809844** | 12/11/2024 | INTERNAS - Albañíles | Faltan añadir 3 maderas o adecuar xq los minusvalidos no entran con la silla, urgente!!! | 03/06/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3808597** | 12/11/2024 | INTERNAS - Colegios | Enviar bandeja para restos poda | 15/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3801496** | 08/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Colocar tanque agua en techo del.centro sociocultural la tiñosa, hablado con pedro Iván | 13/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3801254** | 08/11/2024 | INTERNAS - Limpieza | Locks on railings | 28/05/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3799301** | 07/11/2024 | INTERNAS - Herrero | Reja suelta peligro de caída | 25/11/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3796803** | 06/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Rotura, agua cerca de cableado eléctrico | 07/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3796793** | 06/11/2024 | INTERNAS - Material | Solicitud de 10 vallas para balizar playa chica, recoge protección civil | 21/03/2025 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3796765** | 06/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Perdida de agua | 07/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3794282** | 05/11/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño artesania cisterna perdiendo | 05/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3793181** | 05/11/2024 | INTERNAS - Electricista | Problema de electricidad en el censor del gas | 05/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3783304** | 30/10/2024 | INTERNAS - Albañíles | Arreglar arqueta en la puerta de la biblioteca de Saramago en los topes | 04/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3782738** | 30/10/2024 | INTERNAS - Electricista | Poner punto de luz y respiradero en el baño de la planta alta. | 30/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3782686** | 30/10/2024 | INTERNAS - Electricista | Hacer instslacion electrica para el lavavajillas, que ya esta instalado. | 05/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3782170** | 30/10/2024 | INTERNAS - Colegios | Poda de palmeras y árboles del IES Tías | 30/10/2024 | Asignada | Urgente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3782142** | 30/10/2024 | INTERNAS - Colegios | Desagüe ducha nueva del aula 2 a 3 años, filtra al techo del comedor. | 05/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3780335** | 29/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Comedor, distancia a calculo a ojo, de humedad del plato de ducha de dos años. | 25/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3780305** | 29/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Desague plato ducha desentrado, hay fugas hacia el comedor buscar solucion. | 05/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3779682** | 29/10/2024 | INTERNAS - Limpieza | 23 dias después la incidencia 3729723 sigue "pendiente". El servicio de limpieza de la avenida pasa a escasos 50 metros donde está esta basura. ¿ CUESTA TANTO RETIRARLA ? | 08/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3776766** | 28/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar baños mujeres playa Grande | 31/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3776694** | 28/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar cisterna s jameos hombres | 31/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3776688** | 28/10/2024 | INTERNAS - Limpieza | Tener en cuenta para limpiar con la cuadrilla del Cabildo. | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3775740** | 27/10/2024 | INTERNAS - Limpieza | Recoger basura alrededor de los contenedores | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3770287** | 24/10/2024 | INTERNAS - Herrero | Tramo de pasamanos fuera de sitio | 25/10/2024 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3768389** | 23/10/2024 | INTERNAS - Pintura | Necesitamos' impermeabilizar azitea del Rest. Escuela' al rededor de los tres conductos que atravisan el techo.Tiene cemento nuevo (ver fotos) Impermeabilizar que coga parte del encuentro del conducto con el techo. . | 29/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3768362** | 23/10/2024 | INTERNAS - Albañíles | Cubrir con cemento macarrones' simil' a como esta resto. Instalacion azotea del Rest. Escuela. Luego hay que impemebilizar y pegar cajas registro con " sikaflex".Impermeabilizar zona donde bajan conductos. Que cubra la impermeabilizscion un poco el encuentro conductos y el techo. | 12/11/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3767626** | 23/10/2024 | INTERNAS - Señalización | Se deberia de señalizar el parking ya que se desaprovecha mucho sitio y no hay donde estacionar para llevar a los niños al colegio. Por favor acondicionar el parking. Gracias | 31/03/2025 | Revisada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3764926** | 22/10/2024 | INTERNAS - Electricista | Baños playa Chica sin luz | 24/10/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3763385** | 21/10/2024 | INTERNAS - Material | Pedido material para Rest. Escuela 29 metros cable ignífugos (naranja) de 6 mm2 Mas cable de tierra 13 metros de 6 mm2. Mas 13 metros macarrón reforzado de 32 mm de diametro. Mas una caja registro estanca IP65. Úrgente | 21/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3763083** | 21/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Desagüe puesto de sos playa chica tupido | 21/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3762696** | 21/10/2024 | INTERNAS - Operarios | Retirar del despacho del comité de fiestas de mácher un congelador roto. Llamar a vecino Jenaro antes para q abra la sede vecinal +34 630 26 60 75 | 30/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3761553** | 20/10/2024 | INTERNAS - Operarios | Retirar del centro sociocultural un congelador que está para llevar al punto limpio. Contactar con el vecino Jenaro para que puedan acceder a zona fonde se encuentra.Saludos pepa González | 30/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3756039** | 17/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Fontanería , grifería nueva de aula 2 a 3 años pierde agua juntas. | 18/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3752561** | 16/10/2024 | INTERNAS - Electricista | En aula de pescadores en el fondeadero, colocar los enchufes. El aula se forró de pladur. | 11/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3750703** | 15/10/2024 | INTERNAS - Pintura | Exteriores de csc falta pintura | 14/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3750213** | 15/10/2024 | INTERNAS - Camión | Camión o furgón grande para retirar material de Balaustro Los volcanes(Altavista Ace),retirar material para pasarelas y colocarlo en playa Chica | 17/10/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3737113** | 09/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Faltan varios pusadores de las cisternas y hay dos balos cerrados y fuera de uso | 11/10/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3731948** | 07/10/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muro | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3731274** | 07/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Arquetas Baños mujeres desbordada,Jameas | 07/10/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3729723** | 06/10/2024 | INTERNAS - Limpieza | Calle Agonal en Matagorda, basura que lleva ahi desde hace semana. Un poquito de limpieza de vez en cuando no viene mal. | 08/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3728863** | 05/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Urgente reparar hidro y contador de agua iglesia de Macher. | 07/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3724603** | 03/10/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpiar y quitar propangada interior del panel | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3724532** | 03/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar inodoro \*Revisarlo bien,ha estado problemas todo esta semana | 07/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3721831** | 02/10/2024 | INTERNAS - Camión | Retirar restos de bandera azul mástil frente a calle Rusia | 23/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3718573** | 01/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cisterna con perdida | 01/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3718425** | 01/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Mecanismos fuera de lugar | 01/10/2024 | Solucionada | Media |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3718353** | 01/10/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reponer portarrollo,cierre roto | 01/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3718223** | 01/10/2024 | INTERNAS - Electricista | Revisar horario de reloj del centro cívico fondeadero la fachada permanece encendida durante la mañana, gracias | 02/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3716961** | 30/09/2024 | INTERNAS - Albañíles | Hace meses se pasó esta petición. Los camerinos del teatro municipal tienen paredes rotas. En noviembre viene la soprano Ainhoa Arteta, sería vergonzoso que viera así el espacio. | 09/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3711527** | 27/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Problema de rebosamiento en el baño de profesores en infantil. | 18/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3709687** | 26/09/2024 | INTERNAS - Operarios | Viernes, 27 septiembre. Recoger en el local ZECONSCIENTE una butaca blanca y mesa para la gala del Dia internacional del Turismo es n el fondeadero.Solicitado a Adexe y Rayco | 27/09/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3708013** | 26/09/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar cerradura codificada ,suelta | 05/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3707995** | 26/09/2024 | INTERNAS - Electricista | Interruptor no funciona , quedan luces encendidas | 30/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3705718** | 25/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño hombres, perdida de agua naciones!!! | 30/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3703406** | 24/09/2024 | INTERNAS - Herrero | Soldar biosaludable, zona matagorda | 11/10/2024 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3700844** | 23/09/2024 | INTERNAS - Limpieza | Salida de pluviales lleno de basuras y escrementos | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3700559** | 23/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cisterna rota en baños hombres playa Grande | 30/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3699725** | 23/09/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Piedras sueltas en los muros de Matagorda | 15/10/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3693207** | 19/09/2024 | INTERNAS - Albañíles | Rematar con mezcla, ya pedi arena y cemento, para el otro trabajo, asi remato este tambien , yo creo que dos carretillas de arena y un saco de cemento lo dejo listo. | 08/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3693174** | 19/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cambiar grifos de pulsar por unos de mando ,sencillos los de toda la vida, el por que, es por los niños de 3 añitos, no tienen fuerza para pulsar los pulsadores, hace falta gofio para estos niños. | 19/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3692970** | 19/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Revisar duchas playa chica los pulsadores quedan trabados | 23/09/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3692643** | 19/09/2024 | INTERNAS - Pintura | Hacer limpiezas de puertas baños playa Chica,pintadas | 14/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3690294** | 18/09/2024 | INTERNAS - Albañíles | Embutir pieza de aluminio en la pared mandarme arena y cemento para realizar el trabajo. | 08/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3686842** | 17/09/2024 | INTERNAS - Operarios | Quitar cartel de obra antes del 26/09, celebramos acto en esa terraza. Hablado con Paula. Preguntarle a Paula si hay que volverlo a colocar. | 13/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3680179** | 13/09/2024 | INTERNAS - Pintura | Repaso de pintura del elevador de El Fondeadero | 01/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3680168** | 13/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | 1 pulsador roto del baño de hombres del restaurante escuela. Reparar antes del 27 de septiembre por favor | 19/09/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3680147** | 13/09/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Falta piedra en la entrada de la terraza de El Fondeadero por la calle Teide | 15/11/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3680144** | 13/09/2024 | INTERNAS - Herrero | Enderezar hierro | 07/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3680138** | 13/09/2024 | INTERNAS - Pintura | Repaso general de pintura del CC El Fondeadero, especialmente terraza sobre salón actos y zona de terraza acristalada y terrazas del restaurante escuela | 01/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3677997** | 12/09/2024 | INTERNAS - Electricista | Colegio Puerto del Carmen, se calló tulipa de la farola. Cambiarla y revisar el resto. | 13/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3672097** | 10/09/2024 | INTERNAS - Electricista | La pared se forrará de pladur, se necesita sacar los enchufes. Urge, la empresa va mañana a colocar. | 11/09/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3663883** | 06/09/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Aldana de la ventana del despacho del concejal de hacienda rota | 08/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3661410** | 05/09/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3661348** | 05/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baños hombres MATAGORDA cisterna con perdida y falta portarrollo Se lo llevaron | 05/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3661163** | 05/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cisterna hombres baños hombres con perfida de agua tanto en Jameos como en Las Naciones | 06/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3658597** | 04/09/2024 | INTERNAS - Albañíles | "Urgente" hacer canaleta para que el agua corra hacia la arena y no hacia la rampa, ya estamos denunciados. | 13/09/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3658586** | 04/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Hacer limpieza de todos los pozos,arquetas,etc de los baños públicos de las playas. \*Contratar y coordinarce con el camión que preste el servicio | 18/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3658480** | 04/09/2024 | INTERNAS - Operarios | Nivelar las tarimas de todos los salarium de las playas | 13/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3658474** | 04/09/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar de azul celeste todas los margen es de las pasarelas,duchas y solarium de todas las playas \*Requerimiento bandera azul | 14/02/2025 | Solucionada | Urgente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3658463** | 04/09/2024 | INTERNAS - Camión | Retirar bandera,se ha soltado y está estropeada | 20/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3656823** | 03/09/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar zocalo, entrada salon de plenos | 17/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3656465** | 03/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Comprobar y conectar tomas de agua en todos los solarium de las playas (Matagorda,Pocillos ,Playa Grande y Playa Chica? \*Dejar preparados por cada uno,rollos de mangueras con sus tomas de agua y su regadera(entre 5m y 10m9cada rollo | 23/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3656449** | 03/09/2024 | INTERNAS - Máquina | Hace falta máquina para remover la arena: \*Alrededores solarium Matagorda \*Pasarela y zona infantil los Pocillos(jameos) | 13/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3653043** | 02/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Conectar agua a puesto de sos playa Chica. \* Requerimiento bandera azul | 04/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3653024** | 02/09/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpieza ,retirar pegatinas,paneles información de playas | 25/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3652849** | 02/09/2024 | INTERNAS - Fontanería | Colocar y arreglar portarrollos baños hombres Matagorda | 20/01/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3644065** | 28/08/2024 | INTERNAS - Limpieza | Quitar aulaga canchas deportivas de Macher zona detrás de la gasolinera junto al parque infantil. | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3642393** | 28/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño pmr hombres Jameos con perdida de agua | 03/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3642321** | 28/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Conectar toma de agua en puesto de socorro de playa Chica | 04/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3626770** | 21/08/2024 | INTERNAS - Herrero | Retirar o reparar barandilla | 22/08/2024 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3624008** | 20/08/2024 | INTERNAS - Herrero | Colocar o reponer tornillo (acero inoxidable)en silla adaptada playa Chica | 23/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3623927** | 20/08/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar barandilla muellito playa Chica,una pretina partida y otras sueltas | 22/08/2024 | Asignada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3623681** | 20/08/2024 | INTERNAS - Electricista | Secador de manos playa Chica no funciona | 03/09/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3623233** | 20/08/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpiar calle ancla rama y resto de material de obra | 09/04/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3622157** | 19/08/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpiar resto de botellas del solar junto a la calle Tenerife. | 09/04/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3621254** | 19/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baños hombres jameos Grifo lavamano suelto y anulado Inodoro cerrado por avería de la cisterna | 03/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3620557** | 19/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Portarrollos roto,baños hombres Matagorda | 20/01/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3611927** | 14/08/2024 | INTERNAS - Pintura | Impermeabilizar cubierta en el fondeadero. | 05/11/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3610580** | 14/08/2024 | INTERNAS - Electricista | Baños de discapacitados sin luz ni lampara | 26/08/2024 | Eliminada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3608190** | 13/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Lavamanos playa Chica tupido | 03/09/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3607268** | 12/08/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpiar solar detrás centro de mayores quitar botellas. | 24/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3597584** | 08/08/2024 | INTERNAS - Camión | Solicitud de camión grúa para colocar Bandera de Comunidad Hindú el próximo dia 14 de agosto, previo a celebración el 15 de agosto de su fiesta. Orden de sr.Alcalde | 19/08/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3594403** | 07/08/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar salida de alcantarilla | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3594392** | 07/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Conecciones desde las cajas de registro,anular | 19/09/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3594384** | 07/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar tapa registro,base rota | 04/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3594372** | 07/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | De cha sin parar Urg | 07/08/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3594361** | 07/08/2024 | INTERNAS - Limpieza | Bolsa con restos q bajo rodando com el viento | 04/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3593211** | 06/08/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Colocar piedras baños de Matagorda. | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3591648** | 06/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Pulsador perdiendo agua | 05/09/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3588787** | 05/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar averia de agua en jardines plaza de Las Naciones | 05/08/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3585397** | 03/08/2024 | INTERNAS - Operarios | Cambiar la arqueta detrás de la ducha en playa chica. | 09/08/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3581738** | 01/08/2024 | INTERNAS - Colegios | Colegio Asomada-Macher Reparar vallado | 11/11/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3580921** | 01/08/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3580699** | 01/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Lavapiés Naciones sin agua Revisar canalización | 02/08/2024 | Solucionada | Media |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3580405** | 01/08/2024 | INTERNAS - Fontanería | Revisar baños | 02/08/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3575385** | 30/07/2024 | INTERNAS - Operarios | Limpiar la señalizacion. | 23/08/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3564882** | 25/07/2024 | INTERNAS - Limpieza |  | 24/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3564181** | 24/07/2024 | INTERNAS - Herrero | Pedir tornillería para reponer lamas del parque | 31/07/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3564185** | 24/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Tapa peligrosa se necesita reforzar | 29/07/2024 | Revisada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3553126** | 20/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Limpiar la reja y rematar loceta junto a la iglesia de Conil | 11/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3549554** | 18/07/2024 | INTERNAS - Limpieza | Limpieza de aulaga camino Los MACHINES en Masdache. | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3542878** | 16/07/2024 | INTERNAS - Herrero | Barillas de aluminio sueltas en las pérgolas de la plaza de Las Naciones | 17/07/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3542786** | 16/07/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muro | 15/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3542542** | 16/07/2024 | INTERNAS - Electricista | Luz exterior baños mujeres playa Grande, registro descubierto y lampara suelta | 17/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3540303** | 15/07/2024 | INTERNAS - Fontanería | Regadio zona de La Peñita | 03/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3534924** | 12/07/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar tapa registro | 03/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3533190** | 11/07/2024 | INTERNAS - Fontanería | Inodoro se ve suelto' anclaje mal suelo. Baño planta alta del ayuntamiento. Gracias | 08/05/2025 | Asignada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3532582** | 11/07/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar tapa registro | 03/09/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3532568** | 11/07/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muro y sujetar cadenas | 15/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3526420** | 08/07/2024 | INTERNAS - Limpieza |  | 04/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3525254** | 08/07/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muro | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3519583** | 05/07/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar barandilla | 16/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3519357** | 05/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar arqueta y quitar base de hierro de cabina de teléfono. | 08/07/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518820** | 04/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar urgente las pilonas de la calle Tenerife llevan una semana desarmadas y es un peligro. | 05/08/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518815** | 04/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Rematar arquetas del varadero antes de la fiesta | 12/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518733** | 04/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar delante cancha bola de La Tiñosa arqueta peligrosa. | 12/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518666** | 04/07/2024 | INTERNAS - Albañíles | Rematar la arqueta antes de la fiesta en el parterre junto al parque infantil del varadero | 12/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518654** | 04/07/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar parterres antes de la fiesta en el paseo junto al Puerto Bahía. | 14/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3518641** | 04/07/2024 | INTERNAS - Pintura | Pedir presupuesto a empresas especializadas para hacer limpieza de pintadas en todo el municipio. | 13/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3509446** | 01/07/2024 | INTERNAS - Herrero | Falta palo de la ducha, soldar puntos en la subida, apretar acceso subida | 31/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3498425** | 26/06/2024 | INTERNAS - Limpieza | Salida de pluviales Punta Lima,basuras,escrementos,etc Limpiar | 28/05/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3498419** | 26/06/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros Punta Lima | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3498411** | 26/06/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar bordillos | 27/06/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3498408** | 26/06/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar puertas baños Matagorda | 02/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3491166** | 23/06/2024 | INTERNAS - Señalización | Colocar señal que está a punto de caerse. | 09/07/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3484063** | 19/06/2024 | INTERNAS - Limpieza | Love locks on railings along seaside, main Avenida, Puerto del Carmen | 28/05/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3481109** | 18/06/2024 | INTERNAS - Colegios | Estamos buscando al culpable, de momento hay que sustituir. Baño niñas ,en el porche. | 29/07/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3478353** | 17/06/2024 | INTERNAS - Colegios | Baños obstruidos, llamar camion Victor fontanero ,avisado | 20/06/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3477012** | 17/06/2024 | INTERNAS - Fontanería | En día de ayer gran parte de los portarrollos de los baños de las playas fueron forzados \*Revizar y reparar | 20/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3476943** | 17/06/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar pulsar ducha playa Chica,los mecanismos están en el puesto de socorro | 20/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3474878** | 15/06/2024 | INTERNAS - Pintura | Hay más pintadas degradantes | 18/06/2024 | Solucionada | Media |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3474875** | 15/06/2024 | INTERNAS - Pintura | Por favor,acaben con esta degradación e intenten averiguar con esos nombres las personas culpables | 18/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3456474** | 07/06/2024 | INTERNAS - Operarios | Reparar barrotes puesto de primeros auxilios de Matagorda | 13/06/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3456427** | 07/06/2024 | INTERNAS - Herrero | Cambiar toldo silla de vigilancia playa Chica | 23/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3444098** | 02/06/2024 | INTERNAS - Albañíles | Coger con cemento la tapa que está peligrosa urgente | 05/06/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3442956** | 01/06/2024 | INTERNAS - Herrero | Arreglar valla del pavón | 25/11/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3440760** | 31/05/2024 | INTERNAS - Pintura | Solicitud: intar puerta y aredes interiores de balneario en playa. En la puerta hay graffiti y el interior todas las paredes con aspecto de abandono | 08/07/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3436534** | 29/05/2024 | INTERNAS - Operarios | Sacar todo el material,llevarlo a vías y obras,del bajo de la torre de piedra del Jameos. | 05/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3434976** | 28/05/2024 | INTERNAS - Limpieza | Miles de cristales en el campo | 28/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3434016** | 28/05/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar taza en baño de las majeres playa Grande Esta suelta y desprende mal olor | 31/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3433952** | 28/05/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cambiar jabonera baños hombres Matagorda | 20/01/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3433865** | 28/05/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar puerta almacen kiosko Matagorda,puerta forzada | 04/06/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3430560** | 27/05/2024 | INTERNAS - Colegios | Retirar mueble en aula de pecadores. | 04/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3424963** | 23/05/2024 | INTERNAS - Operarios | Quitar cabina de teléfono | 28/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3415385** | 20/05/2024 | INTERNAS - Operarios | Quitar cabina de teléfono en la calle anzuelo abandonada | 13/06/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3415371** | 20/05/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar las pilonas de blanco | 18/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3404234** | 14/05/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño minusvalidos | 15/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3402519** | 13/05/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar fechillo roto,bisagras rotas Urgente!! Puesto de información turística del Fondeadero | 06/11/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3401510** | 13/05/2024 | INTERNAS - Camión | Colocar cabo y mosquetón en mástil de plata Grande,se ha soltado con el viento, Retirar restos de bandera azul,esta destrozada | 22/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3401377** | 13/05/2024 | INTERNAS - Electricista | Regular reloj alumbrado exterior oficina información turística de la Avda | 13/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3395090** | 09/05/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros. Plaza de Las Naciones | 15/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3394695** | 09/05/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros paseo del Risco | 15/10/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3387626** | 06/05/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cambiar pulsadores,se cerro el agua el fin de semana | 15/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3382932** | 03/05/2024 | INTERNAS - Fontanería | Gotea techo de direccion ,baños justo encima .posible estanquidad en tubos. | 15/05/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3375491** | 29/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar grifo playa Chica,pulsador | 30/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3375415** | 29/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Wc merendero Tegoyo cisterna no funciona | 30/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3375114** | 29/04/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar sistema de cierre de ventanas y puertas en baños Playa Grande | 19/05/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3375101** | 29/04/2024 | INTERNAS - Electricista | Revizar secamanos Playa Grande y Playa Chica | 07/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3375025** | 29/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cambiar portarollo | 30/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3372676** | 27/04/2024 | INTERNAS - Limpieza | Con piezas de coches | 15/10/2024 | Revisada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3371543** | 26/04/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros en ito geodésico en La Peñita | 15/10/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3371536** | 26/04/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar ito geodésico playa de La Peñita Grafiti | 16/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3370926** | 26/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Falta tapa inodoro y pulsador mal Playa Chica | 30/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3369413** | 25/04/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar urgente, queja vecinal caída de anciana | 06/05/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3368471** | 25/04/2024 | INTERNAS - Colegios | Piso levantado | 08/05/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3362719** | 22/04/2024 | INTERNAS - Operarios | Por indicaciones del Sr. Alcalde solicita que se lleve el préstamo de 10 mesas y 50 sillas para el teleclub de Conil el viernes día 26 de abril, retirar el lunes. Para cualquier duda hablar con Cristina Rojas . | 25/04/2024 | Solucionada | Media |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3362666** | 22/04/2024 | INTERNAS - Operarios | se solicita el préstamo de 10 mesas y 50 sillas para el teleclub de Conil para el viernes día 26 de abril, retirar el lunes. Para cualquier duda hablar con Ismael cruz. | 25/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3356760** | 19/04/2024 | INTERNAS - Electricista | Me remito a Ud. Para informar sobre mala conxi de la luz de emergencia de acceso al área de Turismo en la casa Consistorial. Esta parpadeando continuamente, gracias | 22/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3353603** | 16/04/2024 | INTERNAS - Señalización | Colocar espejo, limpiar señal | 20/05/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3351169** | 16/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | El button de la ducha se rompió | 15/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3341389** | 11/04/2024 | INTERNAS - Operarios | Quitar cartel de obra del cementerio | 20/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3337804** | 10/04/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar cerradura baños mujeres Playa Grande Se ha creado incidencia anteriormente | 22/05/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3337787** | 10/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Faltan pulsadores de varias cistenas tanto en baños de hombres como de mujeres. Playa Grande | 25/04/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3337449** | 10/04/2024 | INTERNAS - Señalización | Espejo señalizacion necesita reparacion o sustitución. | 20/05/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3330965** | 07/04/2024 | INTERNAS - Limpieza | Más escombro a retirar | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3330954** | 07/04/2024 | INTERNAS - Limpieza | Escombros de obras | 20/02/2025 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3327567** | 05/04/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reparar tuberia duchas Matagorda,altura Sol Lanzarote | 10/04/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3323142** | 03/04/2024 | INTERNAS - Camión | Colocar cabo en mástil | 18/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3314705** | 29/03/2024 | INTERNAS - Albañíles | ARREGLAR ESQUINA | 10/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3309198** | 25/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Cisterna averiada | 03/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3308443** | 25/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Registro sin tapa y con conexión de toma de agua | 19/09/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3308439** | 25/03/2024 | INTERNAS - Muros de piedra | Reparar muros | 15/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3308425** | 25/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Falta tapa registro | 03/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3308420** | 25/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Pulsores: repasarlos todos Algunos no funcionan y otros funcionan mal | 03/04/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3304703** | 22/03/2024 | INTERNAS - Operarios | Se ha caído el cuadro en despacho Leandro oficina técnica | 17/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3302385** | 21/03/2024 | INTERNAS - Señalización | Cambiar horarios aparcamiento de turismo en la avda de Las Playas El horario es de 9 a 16 horas | 21/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3302292** | 21/03/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar toldo silla de vigilancia | 23/10/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3301527** | 20/03/2024 | INTERNAS - Operarios | Señalizar la zona riesgos de caida del muro . | 24/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3299431** | 19/03/2024 | INTERNAS - Electricista | La electricidad en la cancha bolas de centro sociocultural de la Asomada no va bien. Desde año pasado. Para el 12 abril debe estar arreglado | 20/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3298194** | 19/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | En los baños discapacitados faltal las jaboneras | 20/01/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3296552** | 18/03/2024 | INTERNAS - Pintura | Hace 22 meses les indique que se les había olvidado pintarlo Si no pueden me dejan la pintura y la brocha y se lo pinto yo Aviso 2076250 hace 22 meses Mejorando Tias, ja ja ja | 21/03/2025 | Revisada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3296498** | 18/03/2024 | INTERNAS - Colegios | Hay varias ,rrejas gancha | 09/04/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3294831** | 17/03/2024 | INTERNAS - Herrero | Soldar, entraña peligro | 18/04/2024 | Asignada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3291744** | 15/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Averia de fontanería ha mojado cables y se saltan palancas. La zona de abajo del centro estaba sin luz | 10/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3289587** | 14/03/2024 | INTERNAS - Operarios | Falta retirar candados del Poril | 15/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3289501** | 14/03/2024 | INTERNAS - Operarios | Nivelar tarima duchas | 18/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3289498** | 14/03/2024 | INTERNAS - Fontanería | Revisar duchas y Lavapiés playa de Matagorda,los pulsores pierden agua | 04/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3285865** | 12/03/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar cerradura baños pocillos | 16/04/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3285526** | 12/03/2024 | INTERNAS - Herrero | Reparar asiento ducha adaptada playa Grande. Urgente | 03/04/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3283170** | 11/03/2024 | INTERNAS - Operarios | Nartes, 12 de marzo Quitar 11 tramos de barandilla de la plaza del Varadero para montaje del recinto de st.Patrick's | 13/03/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3278708** | 07/03/2024 | INTERNAS - Camión | Lunes, 11 de marzo. Operario, camion con cesto..Colocar 40 banderas de puerto del Carmen y 40 de St patrick's en las farolas de la Avenida desde la Oficinade información de | 18/03/2024 | Solucionada | Urgente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Turismo hasta el Suite Hotel Farioned. Las banderas nos las entrega DO Eventos |  |  |  |
| Modificar Estado Imprimir | **3275900** | 06/03/2024 | INTERNAS - Herrero | Soldar y colocar | 12/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3273412** | 05/03/2024 | INTERNAS - Electricista | Linea de emergencias desconectar de linea de sala. Dudas, baltasar resuelve | 20/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3267039** | 29/02/2024 | INTERNAS - Operarios | Quitar tachas y trozo de hierro en las instalaciones deportivas en TIAS junto al vallado colocado recientemente | 01/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3263295** | 27/02/2024 | INTERNAS - Fontanería | Tubería baño PFAE Playas Seguras III roti, sale agua, en la Nave de Protección Civil, gracias!!! | 06/03/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3257948** | 24/02/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar muro junto al vivero de MACHER llevan esperando desde que se acabo la rotonda y arreglar el espacio entre el muro y el asfalto de la carretera. | 15/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3257935** | 24/02/2024 | INTERNAS - Albañíles | Levantar miro y arreglar la base del Contenedor | 29/02/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3256925** | 23/02/2024 | INTERNAS - Pintura | Bancos viejos en mal estado , cambiar las maderas o darle tratamiento y pintarlo | 13/01/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3254493** | 22/02/2024 | INTERNAS - Pintura | Solucionar techo despacho de concejala cultura. Planta alta | 18/06/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3250541** | 20/02/2024 | INTERNAS - Herrero | Puerta con cierre roto | 15/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3249855** | 20/02/2024 | INTERNAS - Operarios | Reparar tapa registro | 22/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3249451** | 20/02/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baño femenino, cisterna sin agua balneario Beatriz | 20/02/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3247683** | 19/02/2024 | INTERNAS - Fontanería | Baños jameos mujeres cisterna atascada | 21/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3236123** | 12/02/2024 | INTERNAS - Limpieza | Love locks on railings on main Avenida, puerto del Carmen | 28/05/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3229355** | 08/02/2024 | INTERNAS - Fontanería | Reponer o reparar portarrollos | 14/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3228196** | 07/02/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar carpintería patio interno de centro sociocultural, orden de sr. Alcalde | 10/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3225156** | 06/02/2024 | INTERNAS - Material | Como esta 7 mas para pintar de blanco, minimo 3 manos. Necesito 2 rodillos y dos brochas ,hay que hacer color para anular color marron | 07/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3223663** | 05/02/2024 | INTERNAS - Herrero | Arreglar cancela. | 15/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3220432** | 03/02/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Rompen el.cristal del centro sociocultural los lirios | 07/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3216674** | 01/02/2024 | INTERNAS - Albañíles | Teparar muros de la Avda. De Las Playas,entre la oficina de información y cuadros eléctricos. La estruturas están por partes a punto de derrumbé,los hierros que refuerzan la estructura están podridos | 19/04/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3215461** | 31/01/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Solucionar tema palancas de luces en biblioteca. Se encienden innecesariamente luces generales | 06/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3210952** | 29/01/2024 | INTERNAS - Camión | Pasar los barcos del sótano al potrero, son varios viajes. | 06/02/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3210853** | 29/01/2024 | INTERNAS - Operarios | Reparar anclajes cortina de oficina de información Avda | 21/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3210038** | 28/01/2024 | INTERNAS - Pintura | El banco para coger la guagua da pena y sentimiento | 14/02/2025 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3207925** | 26/01/2024 | INTERNAS - Albañíles | Reparar muro pasillo plaza del PAVON que linda con la gente de Antonio Valiente | 11/10/2024 | Pendiente | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3206979** | 26/01/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | La cerradura estaba mal, cuesta 15 minutos abrir. Parte trasera de csc | 16/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3206796** | 26/01/2024 | INTERNAS - Fontanería | Bajo csc asomada con perdidas de agua | 09/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3205163** | 25/01/2024 | INTERNAS - Electricista | Secadores baños de las playas revisar,varios no funcionan | 01/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3205156** | 25/01/2024 | INTERNAS - Fontanería | Averia de agua,paseo de La Barrilla | 05/02/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3201845** | 23/01/2024 | INTERNAS - Pintura | Plaza del ayuntamiento pintar los escalones | 04/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3200249** | 23/01/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar y reparar muros paseo de La Barrila y playa Chica | 04/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3200243** | 23/01/2024 | INTERNAS - Operarios | Colocar tramo en pasarela playa chica \*Está suelte en un lateral de rampa | 22/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3199851** | 22/01/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Puerta velatorio rota, salida del sitio Este es el fechillo de dentro ke tambien está roto le falta la bolita para poder cerrarla | 21/05/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3197665** | 21/01/2024 | INTERNAS - Herrero | Puerta caída varias veces, juegan niños pequeños en la zona, asegurar bien para evitar accidentes | 23/01/2024 | En Proceso | Alta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificar Estado Imprimir | **3197307** | 21/01/2024 | INTERNAS - Albañíles | Quitar cartel viejo de nombre de la calle. | 14/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3196382** | 20/01/2024 | INTERNAS - Fontanería | Merendero soco 2 poner la llave al grifo | 08/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3195404** | 19/01/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | Solucionar roturas paredes, el trabajo no lo terminaron. | 08/02/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3186721** | 15/01/2024 | INTERNAS - Albañíles | Poner cemento | 05/02/2024 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3185310** | 14/01/2024 | INTERNAS - Pintura | Pintar muros de playa chica. | 04/03/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3181098** | 11/01/2024 | INTERNAS - Electricista | Electricidad revisión | 15/01/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3178548** | 09/01/2024 | INTERNAS - Operarios | Apretar tornilleria de las fotos y demás elementos del parque | 10/01/2024 | Asignada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3178547** | 09/01/2024 | INTERNAS - Operarios | Tornilleria suelta, apretar lo que se muestra en las fotos y apretar lo demás | 07/04/2025 | Solucionada | Urgente |
| Modificar Estado Imprimir | **3178042** | 09/01/2024 | INTERNAS - Operarios | Apretado de tornillos paraue infantil. Revisar tornilleria | 17/01/2024 | Solucionada | Alta |
| Modificar Estado Imprimir | **3177813** | 09/01/2024 | INTERNAS - Colegios | Reforzar puntos de soldaduras carro inestable | 16/02/2024 | Solucionada | Media |
| Modificar Estado Imprimir | **3175406** | 08/01/2024 | INTERNAS -Dependencias Municipales | La puerta del bar del CSC de Conil tiene la cerradura trabada. Se queda cerrada pero con la llave sin pasar. | 12/01/2024 | Solucionada | Alta |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recibida | En Proceso | Solucionada | No procede | Eliminada | Aplazada |
| Revisada | Asignada | Pendiente | Reclamada | Anulada | OK Ciudadano |

Incidencia creada por Gestor Mis asignadas